{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,3,12,3],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[26,0,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  总务处检查安全隐患情况汇总表 "]
["编制部门：总务处                                                                                     检查时间：2010年9月25日"]
["序号","地点、场所","存在隐患情况","处理办法"]
[1,"学校院内","多处道路缺少路灯，晚上太黑学生教职工不方便走路，也容易出事。","加安路灯20-30套"]
[2,"学生公寓内","很多送盒饭的或学生进学生公寓叫卖，造成卫生不好，学生丢东西严","保卫处和学生公寓管理员应该严加管理，禁止进入。"]
[null,null,"重，学生意见很大。"]
[3,"学生公寓内","很多学生用电热器做吃的、烧水，很容易发生灾。","后勤公司和学生公寓管理员应严加管理和查收用电设备。"]
[4,"学校院内各处","垃圾房旧损坏严重，不美观，也不够用，垃圾到处都是，","应修安4个，加安两个。"]
[5,"学校院内各处","垃圾箱旧损坏严重，不美观，也不够用，垃圾到处都是，","应修50个，加安50个。"]
[6,"各办公室","用电热器取暖的多，造成用电超负荷和电费浪费，也很容易发生事故。","各部门应自觉不用，后勤公司也应该严查，禁止使用。"]
[7,"各办公室、教室","白天光线好时还有开灯照明的，造成用电浪费。","人人要自觉关灯，后勤公司还要加强检查。"]
[8,"校内","有的楼房是女儿墙，女儿墙处断裂或墙皮掉了，往墙内漏水，也容易","严重的拆除，修理。"]
[null,null,"砸伤人。"]
[9,"教室或办公室","室内顶棚仍有脱皮下落现象，容易发生砸伤人事故。","各部门人员应该经常注意自查，发现问"]
[{"$nulls":3},"题马上报告，维修部门也要经常检查，处理。"]
[10,"家属区北门外左右两边","左右两边放有大卖货车，挡住出入人的视线，容易发生碰人和车祸事故。","应该推走，"]
[11,"北院北门外","小商贩做买卖的多易发生食物中毒，325车出入、机动车流量也大，易发","应该设法拆除和加强管理。"]
[null,null,"生交通伤人事故。"]
[12,"南院A楼","消防电梯因配件坏不能修复运行，发生事故时易误事。","应该赶快修复好，以防万一。"]
[13,"旧培训中心楼","消防系统不好用，万一有事，后果难料。","应该尽快修复好。"]
[14,"东一路","是车辆通行路，现有限速10公里/小时，但还有车辆通行时太快，而且只","应增加两道限速坡。"]
[null,null,"有一个限坡。"]
[15,"五一路（校内部份道路）","是封闭路，但有时安装的限车挡车器经常被人拆除强行，易发生交通伤","应该加强管理，严禁在禁行道上通行。"]
[null,null,"害学生事故。"]
[16,"综合实验楼、综合办公楼等","很多车辆没有按位停放。","应安放警示、告示板。"]
[]
["                        领导审核：                 部门负责人：罗恒岩             编制人：王怡财          "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}